## Sheet1
Checklist PGS 37-1 voor lithiumhoudende energiedragers: Energieopslagsysteem (EOS)
In te vullen door initiatiefnemer
Link naar PGS 37-1: |  | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Algemene informatie
Betreft project
Model EOS
Naam bedrijf of organisatie
Maximale capaciteit EOS in kWh
Chemische samenstelling energiedrager |  | Lithium ijzerfosfaat (LFP) / nikkel-mangaan-kobalt (NMC) / anders, namelijk…... (doorhalen wat niet van toepassing is)
Gegevens contactpersoon
Voor- en achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Mobiele nummer
[5 empty] | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
Valt de installatie binnen het toepassingsbereik van PGS 37-1?
Totaal opgesteld vermogen aan lithiumhoudende oplaadbare energiedragers tussen 20 kWh-20 MWh?
Opslag energie in flowbatterijen, solid-state batterijen en/of condensatoren?
EOS valt onder typical (kruis aan wat van toepassing is): | [7 empty] | Toelichting
Typical 1: Zelfstandige EOS in (aangepaste) container - Basis typical
Typical 2: Energieopslagpark
Typical 3: EOS in de open lucht op basis van modulaire energiedragerbehuizing
Typical 4: Mobiel EOS
Typical 5: Inpandige EOS met eigen ruimte
Typical 6: Inpandige EOS in een open ruimte
Anders dan typical 1 t/m 6
Onbekend
In PGS 37-1 wordt per maatregel aangegeven welke typical van toepassing is.
EOS voldoet aan maatregel: |  |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
7.2 Basisveiligheid
M1 | Zorgplicht basis veiligheid
EOS voldoet aan maatregel: |  |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
7.3 Ontwerp en constructie
7.3.1 Constructie en installatie
M2 | Minimale veiligheidseisen EOS en energiedrager
M3 | Traceerbaarheid
M4 | Procedure omgang met mogelijke beschadigde energiedragers
M5 | Bescherming tegen omgevingsinvloeden
M6 | Plaatsing EOS
M7 | Koppelen EOS'en met energiedragers van verschillende soort
M8 | Klimaatbeheersing
7.3.2 Overige maatregelen over ontwerp en constructie
M9 | Brandwerendheid
M10 | Brandwerendheid-doorvoeringen
M11 | Gestapelde EOS'en
M12 | Overkapping EOS
M13 | Brandwerendheid-aanvullende eis inpandige EOS
M14 | Compartimentering inpandig EOS
M15 | Brandwerendheid-energiedragercompartimient-hybride EOS
M16 | Compartimentering EOS
M17 | Verbod op leidingen door EOS ruimte
M18 | Integriteit EOS
M19 | Ventilatiesysteem
M20 | Ventilatiesysteem-inpandig EOS
M21 | Noodventilatie
M22 | Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging
M23 | Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging-mobiel EOS
M24 | Locatiekeuze en aanrijdbeveiliging-inpandig EOS
M25 | Locatiekeuze-vluchtweg verblijfsgebouw
M26 | Locatiekeuze-bedrijfsterrein
M27 | Locatiekeuze-windturbine
M28 | Beveiliging tegen onbevoegden
M29 | Fysieke afscherming-meerdere EOS'en
M30 | Eisen aan camerasyteem
EOS voldoet aan maatregel: |  |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
7.4 Gebruik van het EOS
7.4.1 Algemeen
M31 | Ingebruiknamekeuring
7.4.2 Bewaken en monitoren
M32 | Gasdetectie (koolstofmonoxide (CO) en waterstof (H2)
M33 | Monitoring EOS
M34 | Preventief afschakelen op basis van alarmeringen
M35 | Afschakelen op basis van detectie
M36 | Noodstopvoorziening
M37 | Verwijderen energiedragers na thermal runaway of brand
7.4.3 | Overige aspecten voor het gebruik van het EOS
M38 | Toegang tot het EOS
EOS voldoet aan maatregel: |  |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
7.5 Onderhoud, keuring, documentatie en training
7.5.1 Onderhouden en repareren
M39 | Vervanging energiedrager
M40 | Actuele handleiding
M41 | Ventilatiesysteem-controle en onderhoud
7.5.2 Keuren en inspecteren
M42 | Periodieke controle
M43 | Controle mobiel EOS na plaatsing
7.5.3 Registratie en documentatie
M44 | Algemene docuementatie-eisen-registratiesysteem
M45 | Algemene docuementatie-eisen-bewaartermijn
7.5.4 Opleiden en trainen
M46 | Competentie-eisen conform NEN 3140
M47 | Instructie personeel
EOS voldoet aan maatregel: |  |  |  |  | Ja | Nee | N.v.t. | Toelichting
7.6 Veiligheid
7.6.1 Algemeen
M48 | Bliksembeveiliging en beveiliging elektrotechnische installaties
M49 | Onderdelen bliksembeveiligingssysteem
7.6.2 Interne veiligheidsafstanden
M50 | Veiligheidsafstanden
M51 | Onderlinge veiligheidsafstanden - maximaal 6 EOS'en
M52 | Onderlinge veiligheidsafstanden - groot EOS-park
M53 | Veiligheidsafstanden - tussen EOS-parken
M54 | Onderlinge veiligheidsafstanden - inpandige EOS'en
7.6.3 Brandveiligheid
M55 | Voorkomen van brandpropagatie
M56 | Bluswateraansluiting
M57 | Brandbeheerssysteem
M58 | Eisen UPD
M59 | Vijfjaarlijkse beoordeling UPD
M60 | Bewaren gegevens UPD
7.6.4 Noodplan, incidenten en calamiteiten
M61 | Bereikbaarheid van het EOS
M62 | Bereikbaarheid-inpandig EOS
M63 | Toegankelijkheid EOS-park
M64 | Noodplan
M65 | Noodplan-beproeven
7.6.5 Pictogrammen en aanwijzingen
M66 | Pictogrammen EOS
M67 | Markeing hybride EOS
Ruimte om overige extra maatregelen te beschrijven voor eventuele gelijkwaardigheid
Implementatietermijnen voor bestaande EOS'en (zie Bijlage J PGS 37-1 voor aanvullende informatie)
Aard van de maatregel |  | Veiligheidsurgentieniveau | Standaardtermijn | Termijn haalbaar? | Toelichting
Operationeel/organisatorisch |  | Normaal | 0-1 jaar
|  | Hoog | 0-3 maanden
Onderhoud |  | - | 0-1 jaar
Randapparatuur |  | Normaal | 0-2 jaar
|  | Hoog | 0-3 maanden
(Proces)installatie |  | Normaal | 0-5 jaar
|  | Hoog | 0-2 jaar
Bouwkundig |  | Normaal | 0-10 jaar
|  | Hoog | 0-2 jaar